## 1кв.2014 года
Сведения о техническом состоянии сетей ООО «ПЖКХ Мишкинское»
| Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за I квартал (январь, февраль, март) 2014 года
|  | Дата и время прекращения передачи электрической энергии | Дата и время восстановления режима потребления электрической энергии | неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1701 | 07.01.2014 10-30 | 07.01.2014 11-00 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-318 | 12.01.2014 19-50 | 12.01.2014 20-27 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-309 | 17.01.2014 20-50 | 17.01.2014 21-18 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1722 | 18.01.2014 15-30 | 18.01.2014 17-40 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1723 | 21.01.2014 09-37 | 21.01.2014 10-50 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1723 | 29.01.2014 09-45 | 29.01.2014 14-10 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-318 | 15.03.2014 12-25 | 15.03.2014 14-20 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| Итого | [7 empty] | 7
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 1 квартал 2014 год
| квартал | Недоотпуск тыс. кВт.ч
| 1 квартал | 1.93
| Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | Устранено
| Посторонние воздействия (природные явления, перекрытие токоведущих частей посторонними предметами, животными, птицами, поврежение транспортными средствами, акты вандализма) | Устранено
| нарушение внешнего энергоснабжения | Устранено
| ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Отсутствуют

## 2 кв.2014 года
Сведения о техническом состоянии сетей ООО «ПЖКХ Мишкинское»
| Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал (апрель, май, июнь) 2014года
|  | Дата и время прекращения передачи электрической энергии | Дата и время восстановления режима потребления электрической энергии | неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений
| с. Мишкино фидер №3 КТП-302 | 12.04.2014 10-10 | 12.04.2014 15-40 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер №3 КТП-328 | 17.04.2014 05-08 | 17.04.2014 08-45 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер №3 КТП-322 | 03.06.2014 09-00 | 03.06.2014 17-20 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1709 | 25.06.2014 13-50 | 25.06.2014 17-08 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1705 | 26.06.2014 08-56 | 26.06.2014 16-27 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
с.Аксеново фидер № 4
| Итого | [7 empty] | 5
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 2 квартал 2014 год
| квартал | Недоотпуск тыс. кВт.ч
| 2 квартал | 0.89
| Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | Устранено
| Посторонние воздействия (природные явления, перекрытие токоведущих частей посторонними предметами, животными, птицами, поврежение транспортными средствами, акты вандализма) | Произведен выезд и осмотр линий, в ходе работы была произведена замена изолятора.По результатам осмотра провести работы по вырубке деревьев и веток, мещающих нормальной эксплуатации воздушных линий.
| нарушение внешнего энергоснабжения | Устранено
| ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Отсутствуют

## 3 кв. 2014 года
Сведения о техническом состоянии сетей ООО «ПЖКХ Мишкинское»
| Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал (июль, август, сентябрь) 2014 года
|  | Дата и время прекращения передачи электрической энергии | Дата и время восстановления режима потребления электрической энергии | неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1712 | 17.07.2014 12-40 | 17.07.2014 14-10 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-308 | 30.08.2014 06-00 | 30.08.2014 19-53 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер №3 КТП-335 | 21.09.2014 23-30 | 22.09.2014 07-20 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с.Раевский фидер № 24 | [7 empty] | 0
| с.Шафраново фидер № 4 | [7 empty] | 0
| с.Аксеново фидер № 7 | [7 empty] | 0
| Итого |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 3 квартал 2014 год
| квартал | Недоотпуск тыс. кВт.ч
| 3 квартал | 0.66
| Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | Устранено
| Посторонние воздействия (природные явления, перекрытие токоведущих частей посторонними предметами, животными, птицами, поврежение транспортными средствами, акты вандализма) | Выполнен осмотр ВЛ на наличие недопустимых и опасных провисов фазных проводов , по результатам, выполнина перетяжка проводов. Провести мероприятия по обрезке крон деревьев (на уровне нижнего провода) при необходимости.
| нарушение внешнего энергоснабжения | Устранено
| ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Отсутствуют

## 4 кв. 2014 года
Сведения о техническом состоянии сетей ООО «ПЖКХ Мишкинское»
| Территориальная принадлежность энергообъекта | Количество аварийных ограничений (отключений) за 4 квартал 2014 года
|  | Дата и время прекращения передачи электрической энергии | Дата и время восстановления режима потребления электрической энергии | неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | посторонние воздействия | ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения | нарушение внешнего энергоснабжения | ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | итоговое количество нарушений
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-323 | 17.10.2014 19-30 | 17.10.2014 09-35 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-301 | 26.10.2014 14-40 | 26.10.2014 17-25 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1703 | 29.10.2014 08-15 | 29.10.2014 11-50 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-1708 | 05.11.2014 09-10 | 05.11.2014 14-45 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 3 КТП-329 | 10.11.2014 23-50 | 10.11.2014 23-56 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1721 | 05.12.2014 12-15 | 05.12.2014 13-03 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1727 | 12.12.2014 14-20 | 12.12.2014 14-45 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| с. Мишкино фидер № 17 КТП-1706 | 14.11.2014 00-15 | 14.12.2014 05-00 | удов | 1 | отс | устранено | отс | 1
| Итого | [7 empty] | 8
Недоотпуск электроэнергии потребителям по сетям за 4 кв. 2014 год
| квартал | Недоотпуск тыс. кВт.ч
| 4 квартал | 1.79
| Причина нарушения: | Мероприятия по устранению нарушений:
| неудовлетворительное техническое состояние энергообъекта | Устранено
| Посторонние воздействия (природные явления, перекрытие токоведущих частей посторонними предметами, животными, птицами, поврежение транспортными средствами, акты вандализма) | По результатам осмотра провести работы по вырубке деревьев или веток, мещающих нормальной эксплуатации воздушных линий.Произведен выезд и осмотр линий, в ходе работы была произведена замена изолятора.
| нарушение внешнего энергоснабжения | Устранено
| ошибочные или неправильные действия обслуживающего персонала подразделения; ошибочные или неправильные действия персонала сторонней организации | Отсутствуют