Акт допуска прибора учета (измерительного комплекса) к эксплуатации

23.05.2018 г.

Составлен в отношении Потребителя Юсуповой  Сабиры Урумбаевны (юридический адрес: 452340 РБ  Мишкинский  район  с. Мишкино ул. Гагарина д.10 кв.3 ) договор электроснабжения

Объект потребителя, адрес Жилой дом    452340, Башкортостан Респ, Мишкинский район с. Мишкино ул. Яныша  Ялкайна д.119, кадастровый номер: 02:39:081109:102.

в присутствии/отсутствии уполномоченного представителя ООО "ПЖКХ Мишкинское" Техника-контролера  отдела  сбыта  Изилянова Михаила Ильича

нужное подчеркнуть

в присутствии/отсутствии ( потребителя) уполномоченного представителя потребителя  Юсупова Сабира  Урумбаевна тел.- 8-937-496-6747

нужное подчеркнуть

в присутствии/отсутствии уполномоченного представителя гарантирующего поставщика (сбытовой компании)

нужное подчеркнуть

Настоящий акт составлен в связи с________установкой___________ измерительного комплекса по причине ______________новое  строительство _____________

(установкой, заменой)                                                                                                                                                                                       (неисправность, истечение межповерочного интервала и др.)

1.     Сведения о приборах учета электрической энергии:

| № п/п | Вид работ | Собственник электроустановки в которой установлен ПУ | Оперативное наименование электроустановки, место установки (ПС/РП/РУ/ТП/ВРУ/ШУ) | Переток по учету электрической энергии | Прибор учета | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Постоянные, кВт*ч | Переменные,% |
|  |  |  |  | (прием/ отдача) | От кого/ кому | Заводской № | Тип | Тип измеряемой энергии, А(Р) | Iном, (А) | Uном, (В) | Кл. точности | Сведения о гос. поверке (кв., год) | Межповерочный интервал (лет) | Дата след. поверки | Показания | расчетный-Р/контрольный-К | Колво знак. до запятой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в тр-ре | в тр-ре | в ВЛ, КЛ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | установлен/проверен/снят ненужное зачеркнуть | Сетевая организация | ВРУ-0,4 кВ | отдача | 32536787 | Меркурий 231 АМ-01 | А | 5-60 | 0,380 | 1,0 | 4 кв. 2017г. | 10 | 2027 г. | 00001,0 | Р | 5 | 0 | 0 | 0 |

2.     Сведения о трансформаторах тока и напряжения:

| №п/п | Заводской № прибора учета | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения | Общий расчетный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заводской № | Тип | Iном, (А) | Кл.точн. | Межповерочный интервал (лет) | Сведения о гос. поверке (кв., год) | Коэфф-т тр-ции | Заводской № | Тип | Uном, В | Кл.точн. | Сведения о гос. поверке (кв., год) | Межповерочный интервал (лет) | Коэфф-т тр-ции |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 32536787 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1,0 |

| 3. Опломбировка средств измерений. |
| --- |
| Установка контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля произведена представителем:___техником- контролером Изиляновым М.И._________________________________ |
| (наименование организации, должность, ФИО) |
| На элементах СИ установлены пломбы, подтверждающие правильность включения прибора учета | Собственник измерительного комплекса |
| № п/п | Заводской № прибора учета | На клеммную крышку прибора учета установлена пломба | На клеммной крышке трансформатора тока установлена пломба | На рукоятке привода разъединителя трансформатора напряжения установлена пломба | На переходном клеммнике установлена пломба |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 32536787 | Логотип: | Фаза А | Заводской № ТТ | Логотип: | Заводской № ТН: | Логотип: | ООО «ПЖКХ Мишкинское» |
|  |  | ПЖКХ |  | Х | № Х | Х | Х |  |
|  |  |  | Фаза В | Заводской № ТТ | Логотип: | Логотип: |  |  |
|  |  | № |  | Х | № Х | Х | № |  |
|  |  | _____1_____ | Фаза С | Заводской № ТТ | Логотип: | № | Х |  |
|  |  |  |  | Х | № Х | Х |  |  |

4. В случае опосредованного присоединения, если допускаемый прибор учета подключен через расчетный прибор учета иного владельца объектов электросетевого хозяйства, то указывается:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(иной владелец объектов электросетевого хозяйства, № прибора учета)

5. Результаты проведения измерений (если проводились):______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Решение о допуске прибора учета в эксплуатацию/ отказ в допуске прибора учета (с указанием причин): Допущен

Представитель ООО «ПЖКХ Мишкинское» Изилянов Михаил Ильич                        ___________________/23.05.2018 г.

(ФИО дата)

ООО «ПЖКХ Мишкинское»										Потребитель

/ Бикмурзин Константин Александрович/________________/23.05.2018 г.			                       / Юсупова  С. У./________________/      23 .05.2018 г.

(МП, ФИО дата)								(МП, ФИО дата)

Гарантирующий поставщик (сбытовая компания)	/________________/__.________.201__г.

(название организации, МП, ФИО дата)