## январь
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за январь 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ВЛ-10кВ Ф-17 | 10кВ | с.Мишкино | 10,33 2018.01.07 | 12,30 2018.01.07 | Обрыв ЛЭП | 250
2 | ВЛ-10кВ Ф-17 | 10кВ | с.Мишкино | 14,13 2018.01.08 | 14,25 2018.01.08 | Обрыв ЛЭП | 250

## февраль
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за февраль 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Отключений не было

## март
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за март 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Отключений не было

## апрель
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за апрель 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-12 | 0.4 | ул.Западная,8 | 02.04.2016_10-30 | 02.04.2016_11-30 | Замена автомат.выкл.
2 | Ф-10 | 10 | абоненты Ф-10 | 08.04.2016_10-00 08.04.2016_16-00 | 08.04.2016_10-05 08.04.2016_16-05 | Замена РЛНД "РС-1" | 100
3 | ТП-31 | 0.4 | ул.Типографская,1 | 13.04.2016_9-40 | 13.04.2016_12-15 | Замена провода на СИП
4 | ТП-25 | 10/0,4 | ул.Новая,2; ул.Типографская,21,21А; ул.Кирова,3/1 | 18.04.2016_9-10 | 18.04.2016_12-45 | Замена ТМ-160 и ТМ-250 | 500
5 | ТП-18 | 0.4 | ул.Лесная | 26.04.2016_10-20 | 26.04.2016_11-20 | Подключение СИП
6
1 | [5 empty] | Отключений не было

## май
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за май 2018г.
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-28 | 10/0,4 | абоненты ТП-28 | 05.05.2016_14-30 | 05.05.2016_16-00 | Ревизия ТМ, забор проб масла на испытание
2
3
4
5
6
1 | ВЛ-10кВ Ф-17 | 10кВ | с.Мишкино | 13,00 2018.05.16 | 14,00 2018.01.06 | Ремонт ВЛ-10кВ | 250

## июнь
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за июнь 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ВЛ-10кВ Ф-17 | 10кВ | с.Мишкино | 01,50 2018.06.16 | 05,40 2018.06.16 | Обрыв ЛЭП | 250
2 | ВЛ-10кВ Ф-17 | 10кВ | с.Мишкино | 12,30 2018.06.19 | 12,50 2018.06.19 | Обрыв ЛЭП | 250
3 | ВЛ-10кВ Ф-17 | 10кВ | с.Мишкино | 20,50 2018.06.28 | 23,00 2018.06.28 | Обрыв ЛЭП | 250

## июль
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за июль 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## август
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за август 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-35 | 0.4 | ул.М.Карима | 19.08.2016_14-40 | 19.08.2016_17-00 | перенос опоры 0,4кВ
2
3
4
5
6

## сентябрь
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за сентябрь 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-3 | 0.4 | Ф-Ленина (четн.) | 20.09.2016_9-30 | 20.09.2016_17-00 | Монтаж СИП
2 | ТП-25 | 0.4 | ул.Кирова, 3/1 | 27.09.2016_9-10 | 27.09.2016_12-30 | монтаж муфт на КЛ-0,4кВ
3 | Ф-19 | 10 | абоненты ТП-1, 1А, 10 | 27.09.2016_14-05 | 27.09.2016_17-30 | ревизия РЛНД ТП-1,1А, 10, РО-ТП-4, РО-3
4
5
6
Отключений не было

## октябрь
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за октябрь 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-13 | 0.4 | ул.Шоссейная, 4 | 10.10.2016_14-05 | 10.10.2016_15-00 | Ревизия РУ-0,4
2 | ТП-6 | 0.4 | ул.Межколхозная, ул.Инкубаторная | 24.10.2016_14-10 | 24.10.2016_16-10 | Ремонт ТМ, ревизия РУ-0,4кВ
3 | ТП-16 | 0.4 | ул.Чернышевского | 26.10.2016_9-30 | 26.10.2016_16-30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
4
5
6

## ноябрь
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за ноябрь 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-25 | 0.4 | ул.Новая,2; ул.Типографская,21,21А; ул.Кирова,3/1 | 07.11.2016_9-10 | 07.11.2016_10-30 | монтаж и подключение КЛ-0,4кВ котельной №2
2 | ТП-22 | 0.4 | котельная №2 (резервная ВЛ) | 08.11.2016_10-30 | 08.11.2016_12-20 | подключение СИП
3 | ТП-42 | 0.4 | пер.Партизанский,2,4 | 14.11.2016_9-10 | 14.11.2016_10-40 | Ремонт ВЛ-0,4кВ, замена вводов
4 | ТП-18 | 0.4 | ул.Ягодная, четная | 14.11.2016_13-20 | 14.11.2016_13-50 | Ревизия РУ-0,4кВ, замена ПН-100
5 | ТП-54 | 0.4 | сады Строитель 9,43 | 22.11.2016_14-10 | 22.11.2016_16-40 | Подключение абонентов
6 | ТП-16 | 0.4 | ул.С.Юлаева, 21 | 29.11.2016_9-15 | 29.11.2016_9-45 | Замена ввода на СИП
7 | ТП6 | 0.4 | ул.Инкубаторная,15 | 29.11.2016_14-00 | 29.11.2016_15-00 | Замена ввода на СИП

## декабрь
Данные первичной информации по плановым прекращениям передачи эл энергии, произошедших на объектах ООО "ПЖКХ Мишкинское" за декабрь 2018 год
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Класс напряжения, кВ | Потребители электрической энергии | Время и дата прекращения передачи электрической энергии | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии | Причина прекращения передачи электрической энергии | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ТП-14 | 10/0,4 | ул.Ленина, Революционная | 06.12.2016_10-00 | 06.12.2016_11-00 | Ревизия РУ-10кВ/0,4кВ, замена ПН | -
2
3
4
5
6